# Plextalk pocket PTP1

### Oversigt:

Denne PLEXTALK Pocket er en letvægter, i lommeformat, DAISY-kompatibel, musik, tale, og lydbogs afspiller / optager, der tilbyder revolutionerende mobilitet og brugervenlighed, til folk i erhvervsliv, uddannelse og fritid.
Det er verdens første ægte multifunktionelle media afspiller / optager, som indeholder et væld af applikationer, og som også kommer fyldt med funktioner, der understøtter uovertruffen tilgængelighed for personer med synsvanskeligheder eller indlæringsvanskeligheder.

### [Oversigt | Forskellig anvendelse]

Med PLEXTALK Pocket i din bryst lomme eller i tasken, kan du nyde at lytte til digitale lydbøger og afspille din yndlingsmusik.
Dimensioner: 55 x 112 x 16mm eller 2,2 x 4,4 x 0.6inches, vægt: Kun 110 g eller 3,9 ounces!
Flere nyttige optagelses funktioner end IC optagere; bare tryk på en knap for at sætte en overskrift under en lang optagelse f.eks. konferencen, klassetimen etc., og du kan nu gennemgå optagelsen, ved at navigere ved hjælp af overskrifter.
Også stemme notater kan bruges til at huske, telefonnummer, aftaler, hvad man skal have gjort osv.
Valg af lyd udgang, indbygget stor højttaler eller medfølgende stereo øretelefon
Du skal bare øge kapaciteten af SD-kortet for at have så mange bøger og musiknumre som muligt, med dig på farten.
PLEXTALK Pocket understøtter 32 GB SDHC kort.
Sove Timer funktionen, som slukker af sig selv automatisk ved den fastsatte tid.
Opret forbindelse til Windows PC * 1 ved bundtet USB-kabler og PLEXTALK Pocket bliver et eksternt drev.
Du skal bare trække og slippe filer fra din pc til PLEXTALK Pocket uden særlige regler for mappenavne.
Nu er du klar til at gå ud med dine foretrukne DAISY bøger, andre digitale lydbøger, musik, tekst, html.
* 1 til Windows 2000, XP eller Vista
Hvis du har vores produkt PTR1 eller PTR2, kan du kopiere indholdet på CD fra en af dem til PLEXTALK Pocket uden pc. Bare tilslut-enheder via USB-kablet, og tryk på en knap for at tage en sikkerhedskopi af filerne på CD til SD-kortet i PLEXTALK Pocket.
PLEXTALK Pocket afspiller større indhold i USA, Bookshare.org, Optagelse til blinde og Dislexic (RFB & D) * 2.
NLS indholdet, der skal understøttes med yderligere fri firmware opgraderinger i 2009.
* 2 Kontakt venligst indholdets tjenesteyder til at tegne, så spørg, hvordan du henter indhold.
Batteriet genoplades via USB. Du behøver ikke at lede efter stikkontakt i en nødsituation, blot tilslut PLEXTALK Pocket til din PC!

### [Oversigt | Forskellig anvendelse]

* Bemærk venligst disse oplysninger var aktuelle i november 2008.
* Specifikationer kan ændres uden varsel.

## Plextalk pocket PTP1

Indhold:
Afspilning 
Optagelse 
Medier 
Strøm
DAISY Bog Afspilning: PLEXTALK Pocket understøtter DAISY2.02, ANSI / niso Z39.86/DAISY3.0. Du kan ikke kun afspille DAISY lyd-bøger, men også tekst-baseret DAISY bøger.

### [Detaljer om DAISY]

MP3 musikafspilning PLEXTALK Pocket opdager musikfiler inde i SD-kort automatisk, hvis disse filer ikke er relaterede til DAISY bøger. Tryk på afspil / stop-tasten for at afspille, og højre eller venstre-tasten for at springe til det næste eller forrige nummer.
Du kan også afspille musik titler på en musik-cd tilsluttet via et USB ekstern CD / DVD drev.

Tekst / HTML Indhold afspilning:
Brug Embedded tekst-til-tale maskinen
PLEXTALK Pocket opdager text / html-filer i SD-kort automatisk, og læser filen ved hjælp af den indbyggede talesyntese (TTS) motor.
Du kan navigere i tekst og HTML-filer ved hjælp af afsnit, sætning, ord, tegn, procent osv.
Afspilning fra eksternt USB Drev: Tryk på titel tasten, for at vælge medie, hvori indholdet af afspilningen er gemt.
En kraftfuld mono højttaler er indbygget i Apparatet.
Lydstyrken justeres i 26 trin.
Afspilning, Hastighed / Tone Justering 1 tallet er afsat til Afspilning, Hastighed / Tone Justerings indstilling. Hastigheden er reguleret på 11 indstillingstrin, tonen er justeret på 13 indstillingstrin.

### [Afspilning | Optagelse | Medier | Strøm]

Lydoptagelse med DAISY Struktur: Ved brug af optage-tasten og afspil / stop-tasten, kan du optage lyden fra den indbyggede mikrofon eller via line-in/mikrofon stikket.
Redigerings funktion til at sætte overskrifter, slette afsnit, er tilgængelig for at gøre det optagede indhold til DAISY struktur.
Du kan vælge din foretrukne lydkvalitets indstilling fra PCM 44.1kHz stereo, PCM 22.05kHz mono, MP3 256 kbps stereo, MP3 128 Kbps stereo, MP3 64kbps mono og MP3 32kbps mono.
Stemme notat-Optagelses facilitet: Tryk på og hold optage-tasten nede, og indtal dit notat. Du kan optage op til 1 minut per notat, og højst ialt 200 notater.
Høj kvalitets indbygget mikrofon: Den indbyggede mikrofon anvendes til både monofonisk lydoptagelse af DAISY strukturerede bøger, og til stemme notat optagelsr.
Plug-in Strøm til ekstern mikrofon: Line-in/mikrofon stikket leverer strøm til den eksterne mikrofon gennem stikket.

### [Afspilning | Optagelse | Medier | Strøm]

Understøttelse af flytbar 32 GB SD-kort og USB flash-hukommelse:
Du kan udvide kapaciteten af oplagring op til 32 GB SD-kort.
Media overførsel via USB uden pc:
Du kan tage en sikkerhedskopi af indholdet på de eksterne USB-medier, som tilsluttes USB-porten.

### [Afspilning | Optagelse | Medier | Strøm]

Batteriet er Genopladeligt via AC Adapter og USB: Et udskifteligt lithium polymer batteri, konstrueret til PLEXTALK Pocket, leverer strøm op til 10 timer til afspilning eller optagelse. Batteriet er fuldt opladet via den medfølgende AC-adapter på omkring 4 timer.
Sove Timer: Tryk og slip hurtigt tænd / sluk-tasten én gang for at indstille sove timeren til 30 minutter. Sove timer indstillingen vil forøges med 30 minutter for hvert tryk, op til et maksimum på 2 timer.

### [Afspilning | Optagelse | Medier | Strøm]

* Bemærk venligst disse oplysninger var aktuelle i november 2008.
* Specifikationer kan ændres uden varsel.

## Plextalk pocket PTP1

Liste over Specifikationer Generelle specifikationer.
Lyd Egenskaber.
Hovedfunktioner.
Batteri Specifikationer.
Ydeevne Informationer.
Minimum System Behov.
Hukommelses Kort Drev Specifikationer.

### 1. Generelle specifikationer. Punkt Specifikation

SD Kort Slot SD / SDHC kort
Spilbart Indhold Bøger, der svarer til DAISY 2.0, 2.02 og 3.0-standarder
Lydfiler i MP3, AMR-WB + og Wave (PCM) formater
Musik-CD'er (CD-DA) (Eksterne USB CD / DVD-drev)
Spilbare lydformater til DAISY Bøger MP3, AMR-WB +, DAISY ADPCM2, PCM.
Optage Metoder DAISY 2.02
Optagelige lydformater til DAISY 2.02 PCM 44.1kHz Stereo
PCM 22.05kHz Mono
MP3 256 kbps Stereo
MP3 128 Kbps Stereo
MP3 64kbps Mono
MP3 32kbps Mono
Optagelige lydformater for Stemme Notater MP3 32kbps Mono
Lyd Input og output Hovedtelefon terminal (Stereo) Ekstern mikrofon / Line input terminal (Stereo)
Indbygget mikrofon (mono)
Indbygget højttaler (mono)
Eksternt Tilsluttet Terminal USB 2.0
USB OTG (USB bus strømforsyning)
Tids Nøjagtighed Ca. 60 sekunder pr måned
Elektrisk Strøm Forsyning AC AC adapter, AC 100 V til 240 V, 50 eller 60 Hz
Mål og Vægt Længde 112 mm (4,4 i)
Bredde 55 mm (2,2 i)
Højde 16 mm (0,6 i)
Vægt ca. 110g (3,9 oz)
Effektforbrug (maksimum) 20W
Arbejds Temperatur og luftfugtighed Fahrenheit fra 40 til 104
Celsius fra 5 til 40 grader
Luftfugtighed fra 20% til 80%, ingen fugt.

### [Generelle spec | Audio funktioner | hovedfunktioner | Batteri spec | YDEEVNE info | Min system | Kort spec]

2. Lyd Egenskaber. Punkt Specifikation
Hovedtelefoner
(line output) Kompatibel impedans 32 ohm ubalanceret
Jack 3,5 mm diameter stereo mini-jack
Ekstern mikrofon
(Indstiks strømforsyning) Indgangsimpedans 2.2k Ohm ubalanceret
Jack 3,5 mm diameter stereo mini-jack
Line In Indgangsimpedans 20k ohm ubalanceret
Jack 3,5 mm diameter stereo mini-jack
Indbygget højttaler Udgangsimpedans 8 ohm
Output 150mW
Indbygget mikrofon Mode Elektrisk kondensator mikrofon

### [Generelle spec | Audio funktioner | hovedfunktioner | Batteri spec | YDEEVNE info | Min system | Kort spec]

3. Hovedfunktioner. Punkt Specifikationer
Den talende Guide Giver talte oplysninger om den aktuelle handling
Giver centrale beskrivelser i Tastatur Hjælp tilstand
Læser menupunkter
Giver hjælpe oplysninger (tryk på 5-tallet)
Søgefunktionen Overskrift, Side, Tid, bogmærke, Gruppe, Album, Spor, Fil
Lydstyrke justering 0 til 25 (i trin på 1)
Talens lydstyrke justering -5 Til +5 (i trin på 1)
Afspilnings hastighed justering 11 indstillinger fra -2, over 0, til 8 (i trin på 1).
Normal hastighed er ved 0.
-2 Er 0,5 gange hastighed, 4 er dobbelt hastighed, 8 tredobbelt hastighed.
Tone Justering 13 indstillinger fra -6 over 0 til 6 (i trin på 1)
Normalt lydniveau er ved 0

Omtrentlig Optagetid
(for SD-kort, 2GB) DAISY PCM 44.1kHz stereo 3 timer
DAISY PCM 22.05kHz mono 12 timer
DAISY MP3 256 kbps stereo 15 timer
DAISY MP3 128 Kbps stereo 30 timer
DAISY MP3 64kbps mono 60 timer
DAISY MP3 32kbps mono 120 timer

Optagelses Niveau regulering Vælg input mellem ekstern mikrofon og Line in 0 til 20 (i trin på 1)
Tilgængelig Auto Gain Control (AGC)
Hukommelsesfunktion Bogmærker og stemme Bogmærker, maksimum er 10.000
Stemme Bogmærker, i alt 30 minutters optagelse
Stemme Notater, i alt 30 minutters optagelse, 200 poster

### [Generelle spec | Audio funktioner | hovedfunktioner | Batteri spec | YDEEVNE info | Min system | Kort spec]

4. Batteri Specifikationer. Punkt Specifikationer
Type Lithium polymer
Dimensioner Længde 40 mm
Bredde 75 mm
Højde 20 mm
Kapacitet 1500 mAh
Opladningstid ca. 4 timer
Driftstid DAISY-format, MP3-optagelse, 10 timer
DAISY-format, MP3 afspilning, 10 timer

Bemærk: Alle tidsangivelser er omtrentlige
Bemærk: Optagetid er MP3 format på 32kbps for 22.05kHz mono.
Bemærk: opladningstiden og driftstid varierer afhængigt af den omgivende temperatur og arbejdsvilkårene.

### [Generelle spec | Audio funktioner | hovedfunktioner | Batteri spec | YDEEVNE info | Min system | Kort spec]

5. Ydeevne Information. Punkt Specifikationer
USB Overførsels Hastighed 280 Mbps (Megabit pr. sekund) som standard

### [Generelle spec | Audio funktioner | hovedfunktioner | Batteri spec | YDEEVNE info | Min system | Kort spec]

6. Minimum System Krav. Punkt Specifikationer
Operativsystemer Windows 2000, XP eller Vista

### [Generelle spec | Audio funktioner | hovedfunktioner | Batteri spec | YDEEVNE info | Min system | Kort spec]

7. Hukommelses Kort Drev Specifikationer. Punkt Specifikationer
Korttype SD / SDHC kort
Filsystem FAT-32/16

### [Generelle spec | Audio funktioner | hovedfunktioner | Batteri spec | YDEEVNE info | Min system | Kort spec]

* Bemærk venligst, at disse oplysninger var aktuelle i november 2008.
* Specifikationer kan ændres uden varsel.

Denne vejledning er redigeret og oversat af:

Hans Pauli Sundstein.